ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КОРОБОК  КВ

| Организация/Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  | Дата заполнения: |  |
| Телефон, e-mail: |  | Объект установки: |  |

| Климатические факторы | Степень защиты от пыли и влаги (IP) | Температура окружающей среды |
| --- | --- | --- |
|  | Климатическое исполнение |  |
| Вид взрывозащиты | 1Ex e II T5 | 1Ex d IIB T5 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав Нержавеющая сталь Конструкционная сталь с порошковым покрытием |
| Клеммы | Номинальный ток, А | Сечение, мм2 | Количество, шт. | Тип клеммы |
|  |  |  |  | Пружинный | Винтовой |
|  | 23 | 02,-2,5 | _ |  |  |
|  | 30 | 0,2-4 | _ |  |  |
|  | 41 | 0,5-6 |  |  |  |
|  | 57 | 1,5-10 |  |  |  |
|  | 76 | 1,5-16 |  |  |  |
|  | 125 | 1,5-35 |  |  |  |
|  | 150 | 16-50 |  |  |  |
|  | 217 | 35-95 |  |  |  |
|  | 281 | 50-185 |  |  |  |
|  | 380 | 70-240 |  |  |  |
|  | Клемма PE |  |  |  |  |
|  | Шина PE |  |  | – |  |
|  | Перемычка |  |
|  | Маркировка |  |
| Кабельные вводы | Сторона расположения | Кол-во вводов | Внешний диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр кабеля (только для бронированн ых кабелей), мм | Трубная проводка | Прокладка в металло- рукаве |
|  | А |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
| Дополнительные параметры | Дренажное устройство Ограничение по габаритам | Наличие доп. шильда Текст надписи: Количество |
| Прочее: |  |
|  | ____________________________________________________________________________________________________________________ |
|  | ____________________________________________________________________________________________________________________ |